Добрый день Уважаемые участники Семинара

Объекты капитального строительства Комитетом условно разделены на жилые, производственные и объекты социального назначения. К числу диктующих документов, устанавливающих требования пожарной безопасности к данным объектам относятся технические регламенты, своды правил и другие документы стандартизации, а также Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Основополагающими в этой группе документов являются:

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее - №184-ФЗ),

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - №123-ФЗ),

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, устанавливающий обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации) (ст.2 №184-ФЗ).

Стандартизация - деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг (ст.2 №184-ФЗ).

К основным документам в области стандартизации, используемым на территории Российской Федерации, относятся:

- национальные стандарты;

- стандарты организаций;

- своды правил;

- международные стандарты, региональные стандарты, региональные своды правил, стандарты иностранных государств и своды правил иностранных государств, зарегистрированные в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

Чаще всего в нашей работе по вышеуказанным направлениям мы используем как раз Своды Правил.

- СП 54.13330.2022 от 13.05.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные, (далее – СП54).

- СП 56.13330.2021 от 27.12.2021 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания», (далее – СП56).

Далее по списку: СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы», СП2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты», СП3. 13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», СП5.13130.2009 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (Документ УТРАТИЛ силу, заменен или точнее сказать детализирован тремя СП, а именно: на СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты нормы и правила проектирования», СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты установки пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования» и СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации требования пожарной безопасности», СП 6. 13130.2021 «Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», СП7. 13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», СП10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».

Основополагающие требования пожарной безопасности по-прежнему установлены №123-ФЗ, в соответствии с которым:

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности (ч. 1 ст. 5 №123-ФЗ).

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре (ч. 2 ст. 5 №123-ФЗ).

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (ч. 3 ст. 5 №123-ФЗ).

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий (ст. 6 №123-ФЗ):

1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона;

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Требования пожарной безопасности режимного характера определены Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Противопожарный режим – это требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Из вышеперечисленных СП самым значимым изменениям подвергся СП 3. Приказом МЧС России №133 от 26.02.2026 и 02.03.2026 взамен СП 3. 2009 утвержден новый свод правил СП 3.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». Окончательная редакция проекта нового СП 3 .2026, опубликованная 04.03.2025, была существенно доработана. Новый СП 3 в достаточной степени отличается от СП 3. 2009. В соответствии с Приказом МЧС России №133 от 26.02.2026 новый СП 3.13130.2026 вступит в силу с 01 июня 2026 г.

Основными изменениями в редакции 2026 года стали:

| 2026 | 2009 |
| --- | --- |
| В СП3.2026 полностью переработаны «Термины и определения» |  |
| Сформулировано новое назначение СОиУЭ. СОиУЭ проектируется для своевременного и однозначного информирования людей о пожаре, путях эвакуации, а также выдачи дополнительной информации, отсутствие которой может привести к снижению уровня безопасности людей и управления эвакуацией людей при пожаре. | Для примера в СП 2009 СОиУЭ должна проектироваться в целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. |
| В новом СП допускается, регламентируемые численные значения увеличивать, но не более чем на 5%, за исключением значений, установленных с заданной точностью |  |
| П. 8.5. нового СП 3 определено совмещение функций экстренной связи с иными системами голосовой связи и сигнализации |  |
| Важным изменением стал отказ от классификации систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) по типам (ранее было 5 типов). Теперь выбор способа оповещения (звуковой, речевой, световой, тактильный) зависит от характеристик конкретного объекта: площади этажа, этажности, единовременной вместимости и других параметров. Для объектов, оборудованных системами до вступления нового СП в силу, предусмотрена таблица соответствия А.1: 1-й и 2-й типы СОУЭ соответствуют звуковому способу оповещения, а 3-й, 4-й и 5-й типы — речевому |  |
| Появился тактильный способ оповещения. п. 6.17.6. предусматривается в зданиях и организациях, количество индивидуальных пожарных оповещателей для лиц с нарушением слуха определять согласно заданию на проектирование, из расчета не менее 3% общей вместимости здания, но не менее 1 места |  |
| Технические средства СОиУЭ должны быть настроены таким образом, чтобы индикация о неисправности линий связи отображалась на ППУ за время не более 100 секунд после возникновения неисправности, для радиоканальных технических средств - не более 300 секунд |  |
| Введён новый раздел, посвящённый абонентским устройствам экстренной связи. Они обязательны в пожаробезопасных зонах, у выходов из залов, в лифтовых холлах. |  |

Доклад закончил, Спасибо за внимание!